Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ

до пересекаемого объекта

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения ВЛ________________кВ__________________________с объектом_______________

(наименование ВЛ)

_____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

и установили:

1. Пересечение выполнено согласно чертежу_________________________________

2. На пересекающей ВЛ смонтированы ______________________________________

                                                                                              (число)

проводов марки_________________________________________________________.

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ №_____________установлены на пикетах.

4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ составляет_____________________________м.

5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ____________________________________

_______________________________________________________________________

(до пересекаемого объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)

составляет____________________м.

6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды _____________0С.

Представитель объекта пересечения_________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, паодпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

